Installation de TraitImg

Nécessite le privilège "Administrateur" avant tout démarrage

Remplacer partout "****" par le nom de l'utilisateur (ex: patrice.ravel)

# Faire les répertoires suivants

C:\Users\****\ Install_TraitImg

Recopier les fichiers suivants dans ce répertoire :

- Install_TraitImg.bat

- Prepare_Folders.bat

- conda_explicit_win-64.txt

- environment.yml

- requirements.txt

- Tests.py

- Tests_CP.py

- Test_imports.py

Créer les sous répertoires :

- .vscode (attention à bien mettre un point devant)

- Sources

- Images

Copier les fichiers : "launch.json" et "settings.json" dans le répertoire " .vscode ".

Copier dans le sous-répertoire "Sources" tous les fichiers ayant l'extension '.py' ou l'extension '.txt' cad les fichiers suivants :

- AnnoteG.py

- Contraste.py

- Correl2.py

- Decoupe.py

- GlobAnnote.py

- Predict.py

- Rectangle_FBM.py

- Resultats.py

- RetourneImage.py

- Segment_CP.py

- Spatial.py

- Verify.py

- Modules_CD8.py

- Modules_CD163.py

- Modules_PDL1.py

- Modules_PVR.py

- Modules_TIGIT.py

- Help_Annote_CD8.txt

- Help_Annote_CD163.txt

- Help_Annote_PDL1.txt

- Help_Annote_PVR.txt

- Help_Annote_TIGIT.txt

Copier dans le sous-répertoire "Images" les fichiers suivants :

- CD8_TMA38_Aa1.bmp

- CD8_TMA38_Aa2.bmp

- CD8_TMA38_Aa3.bmp

Créer et remplir les sous-répertoires de "Sources", "Results" et "Logs". Pour cela :

Ouvrir une console "cmd"  (taper "cmd" dans la fenêtre "Taper ici pour rechercher").

Dans cette console, taper :

cd " C:\Users\****\Install_TraitImg"

Prepare_Folders

# Installer les logiciels "généraux", liés au "développement"

## Anaconda3

https://anaconda.org

Aller sur le site, téléchargement et télécharger la version complète pour Windows (pas la version "Miniconda"). Fichier "Anaconda3-2025.12-1-Windows-x86_64.exe" (si nécessaire, je peux envoyer ce fichier). Lancer l'exécution. A la fin, vérifier :

- la création du répertoire "C:\Users/****/AppData/Local/anaconda3"

- l'ajout de "C:\Users/****/AppData/Local/anaconda3" et de

"C:\Users/****/AppData/Local/anaconda3/Scripts" dans le PATH Système.

## Visual Studio Code

https://code.visualstudio.com

"Download for Windows"

fichier "VSCodeUserSetup-x64-1.108.2.exe" (si nécessaire, je peux envoyer ce fichier).

Lancer VS Code, puis :

Installer l'extension "Python" de Microsoft for the Python Language. (coin inférieur gauche de la fenêtre, chercher  et "Extensions" ou taper "Ctrl+Shift+X".

Apparence "Light Modern".

Dans  et "Settings", chercher "terminal.integrated.defaulProfile.windows" et choisir "Command Prompt".

Choisir l'interpréteur :

- Faire Ctrl+Shift+P → Python: Select Interpreter

- Choisir l’interpréteur situé dans :

...Anaconda3\envs\ TraitImg_env\python.exe

# Créer l'environnement Conda

Ouvrir une console "cmd"  (taper "cmd" dans la fenêtre "Taper ici pour rechercher")

Dans cette console, taper :

cd " C:\Users\****\Install_TraitImg"

Install_TraitImg

Attendre la fin de l'exécution (une dizaine de minutes), puis consulter le fichier "Install_TraitImg_env.log" dans le sous-répertoire "Logs", pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur.

# Tester l'installation

Lancer VS Code puis faire :

File > Open Folder et sélectionner le répertoire "C:\Users\****\ Install_TraitImg"

File > Open File et sélectionner "Tests_imports.py"

Dans la ligne d'état (en bas) et à droite, on doit voir affiché "Python    3.8.20  (TraitImg_env)", représentant la langage utilisé, la version de Python et l'environnement de développement.

Selon la taille de l'écran, on voit affiché dans la barre de menu en haut 'Run' ou '…'. Dans ce dernier cas, en cliquant sur les '…" on trouve 'Run' dans une autre fenêtre.

Cliquer sur 'Run Without Debugging' (ou Ctrl+F5). Une fenêtre 'TERMINAL' s'ouvre en bas et les messages défilent jusqu'à afficher 'Done' ('Terminé'), indiquant que le programme de test s'est déroulé entièrement avec succès.

# Utiliser les programmes fournis

Ces programmes se trouvent dans le répertoire "C:\Users\****\ Install_TraitImg\Sources".

Lancer VS Code puis faire :

File > Open Folder et sélectionner le répertoire "C:\Users\****\ Install_TraitImg"

(si VS Code est déjà lancé et le répertoire de travail ('Folder') initialisé, on peut sauter ces deux premières étapes).

File > Open File et sélectionner le programme à lancer, puis, cliquer sur

Run > Run Without Debugging  (ou Ctrl+F5).

Pour arrêter éventuellement un programme :  Run > Stop Debugging

Quelques exemples :

## Segment_CP.py

Ce programme permet de "segmenter" une image, cad détecter automatiquement les noyaux et les cellules.

Lancer le programme et répondre ainsi aux questions posées :

Machine	: laisser vide (effacer 'Flo')

Mode Test	: laisser 'F'

Marqueur	: laisser 'CD8'

TMA Name	: laisser 'TMA38'

Resolution nm/pixel : laisser '460'

Input dir	: effacer la valeur par défaut et mettre 'C:\Users\****\Install_TraitImg\Images'

Image root output : effacer la valeur par défaut et mettre 'C:\Users\****\Install_TraitImg\Results\CD8'

Le programme va traiter les trois images fournies. A la fin de l'exécution, le message 'Done !!' est affiché. On trouvera dans le répertoire '…\Results' un sous-répertoire 'TMA38' et dans celui-ci, un sous-répertoire par image analysée, contenant cinq fichiers chacun :

- nom image.tiff		: l'image originale entourée d'un rectangle rouge, afin de vérifier que toute l'image, et rien que l'image, a été prise en compte.

- nom image_Borders.tiff 	: tous les noyaux détectés sont entourés de rouge. Cette image permet de vérifier la qualité de la segmentation réalisée.

- nom image_Cells.tiff		: image binaire. Les noyaux détectés apparaissent en blanc sur fond noir. Cette image peut servir de masque pour des traitements ultérieurs.

-nom image_AllK.csv		: fichier contenant toutes les mesures réalisées sur les noyaux détectés. Ce fichier est le fichier fondamental, sur lequel repose une grande partie des traitements réalisés.

- nom image_AllC.csv		: fichier contenant toutes les mesures réalisées sur les cellules détectés. Cette détection n'utilise pas de marqueur supplémentaire, elle est réalisée par Cell Profiler par extension à partir des noyaux détectés ('Watershed').

## AnnoteG.py

Ce programme permet "d'annoter" une image, cad indiquer au programme le type de certaines cellules détectées par la segmentation précédente.

Lancer le programme et répondre ainsi aux questions posées :

Machine	: laisser vide (effacer 'Flo')

Mode Test	: laisser 'F'

Marqueur	: effacer 'PVR' et mettre 'CD8' à la place

TMA Name	: laisser 'TMA38'

Input dir	: effacer la valeur par défaut et mettre 'C:\Users\****\Install_TraitImg\Images'

Image root output : effacer la valeur par défaut et mettre 'C:\Users\****\Install_TraitImg\Results\CD8'.

Une icône en forme de "plume" apparait dans la barre d'état, tout en bas de l'écran. Cliquer sur cette icône, puis dans l'écran qui apparait, choisir le type d'annotation (uniquement 1 pour 'CD8'), l'image à annoter (en pressant le bouton "Image to annotate") et le tag (P ou N).

Sur l'image qui apparait, jouer avec le zoom, la luminosité et le contraste et annoter quelques cellules en P (cellules "marquées par CD8" – elles sont colorées en marron) et N (cellules non marquées par CD8). A la fin, valider par "OK".

Un fichier "nom image_Annotations_1.csv" est généré dans "C:\Users\****\IRCM\Install_TraitImg\Results\CD8\Annotations". On pourra constater, de plus, qu'une colonne (appelée 'Tag_H1') a été ajoutée dans le fichier 'nom image_AllK.csv' correspondant à l'image annotée (ou les images si plusieurs ont été annotées) – ex "CD8_TMA38_Aa1_AllK.csv".

## GlobAnnote.py

Ce programme permet de regrouper les annotations effectuées sur différents spots correspondant à un marqueur.

Lancer le programme et répondre ainsi aux questions posées :

Machine	: laisser vide (effacer 'Flo')

Marqueur	: effacer 'PVR' et mettre 'CD8' à la place

TMA Name	: laisser 'TMA38'

Type annotation : laisser 1

Input dir	: effacer la valeur par défaut et mettre 'C:\Users\****\Install_TraitImg\Results\CD8\Annotations'

Image root output : effacer la valeur par défaut et mettre 'C:\Users\****\Install_TraitImg\Results\CD8\TMA38'

Resolution nm/pixel : laisser '460'

'Done' s'affiche sur le TERMINAL et deux fichiers sont créés dans

"C:\Users\jean-pierre.borg\IRCM\Install_TraitImg\Results\CD8\TMA38" :

- Un  fichier de résumé ("…\**_SummaryGlobal_1.csv".

- Un fichier contenant l'ensemble des mesures pour les points annotés (…\**_GlobalAnnotations_1.csv"). Ce fichier sert de base pour la prédiction du type des autres cellules.

## Predict.py

Ce programme effectue la prédiction du type des cellules. Pour cela, il propose à l'utilisateur un choix de mesures à prendre en compte.

Lancer le programme et répondre ainsi aux questions posées :

Machine	: laisser vide

Marqueur	: effacer 'PVR' et mettre 'CD8' à la place

TMA Name	: laisser 'TMA38'

Type annotation : laisser 1

Verif		: laisser F

Resolution nm/pixel : laisser '460'

Output root	: effacer la valeur par défaut et la remplacer par

"C:\Users\**** \Install_TraitImg\Results"

Annot dir	: mettre' C:\Users\****\Install_TraitImg\Results\CD8\TMA38'

Input dir	: mettre 'C:\Users\****\Install_TraitImg\Images'

Une icône en forme de "plume" apparait dans la barre d'état, tout en bas de l'écran. Cliquer sur cette icône, puis dans l'écran qui apparait, choisir :

- le mode 		: Mode Normal

- le prédicteur		: laisser Random Forest

- les images à prédire	: choisir 'Toutes les images'

- et enfin les mesures à utiliser pour la prédiction, à partir des mesures disponibles. Choisir par exemple :

- Mesures brutes Noyaux > CouleurK > Mean,

- Mesures brutes Noyaux > LongueurK > MaxFeret

- Mesures brutes Noyaux > LongueurK > MinFeret

- Mesures brutes Noyaux > LongueurK > Perimeter

- Mesures brutes Noyaux > SurfaceK > Area

- Mesures brutes Noyaux > DiversK > Eccentricity

- Mesures brutes Noyaux > DiversK > Solidity

- Traitements > CouleurT > Hue

- Traitements > CouleurT > Saturation

- Traitements > CouleurT > Luminosity

- Traitements > Autre > N/C

Vérifier que ces mesures ne figurent plus dans les "Mesures disponibles" et qu'elles sont apparues dans les "Mesurs sélectionnées".

Exécuter la prédiction en cliquant sur le bouton "Compute & Save".  'Fin  du test' s'affiche sur le TERMINAL.

Terminer en appuyant sur le bouton "Exit". 'Done !' s'affiche sur le TERMINAL.

Un fichier "CD8_TMA38_Predict.csv" a été généré dans "C:\Users\****\Install_TraitImg\Results\CD8\TMA38". Il indique les résultats globaux obtenus (nb. de cellules marquées 'P' et 'N' pour chacune des images). On pourra constater, surtout, qu'une colonne (appelée 'Tag_A1') a été ajoutée dans les fichiers 'nom image_AllK.csv' de toutes les images –  "CD8_TMA38_Aa1_AllK.csv", "CD8_TMA38_Aa2_AllK.csv", "CD8_TMA38_Aa3_AllK.csv".

Enfin, le fichier "CD8_TMA38_GlobalPredictions_1.txt" est créé dans

"C:\Users\****\Install_TraitImg\Results\CD8\Annotations". Ce fichier "journal" (ouvert en mode 'append') enregistre toutes les prédiction effectuées et leurs paramètres correspondants.

## Verify.py

Ce programme permet de vérifier les prédictions réalisées sur une image.

Lancer le programme et répondre ainsi aux questions posées :

Machine	: laisser vide

Marqueur	: effacer 'PVR' et mettre 'CD8' à la place

TMA Name	: laisser 'TMA38'

Verif		: laisser F

Output root	: effacer la valeur par défaut et la remplacer par

"C:\Users\**** \Install_TraitImg\Results"

Annot dir	: mettre' C:\Users\****\Install_TraitImg\Results\CD8\TMA38'

Input dir	: mettre 'C:\Users\****\Install_TraitImg\Images'

Une icône en forme de "plume" apparait dans la barre d'état, tout en bas de l'écran.

Cliquer sur cette icône, puis dans l'écran qui apparait, choisir le type d'annotation (uniquement 1 pour 'CD8'), l'image à vérifier (en pressant le bouton "Image to check").

Sur l'image qui apparait, jouer avec le zoom, la luminosité et le contraste. Pour voir les cellules annotées sur cette image (s'il y en a), presser le bouton 'H'. Pour voir les cellules prédites, presser le bouton 'A'. Le bouton 'Segs' correspond à un fonctionnement non décrit ici.

On peut avoir à jouer sur le curseur 'Transp.' pour apercevoir les annotations ou prédictions. Le champ 'Tag' sert de filtre. S'il vaut 'P' par exemple, on ne verra que les cellules marquées 'P' et leur nombre est indiqué à droite de 'Tag count'.

Pour modifier une prédiction erronée, cliquer (gauche ou droite) sur les cellules à modifier. L'appui sur 'OK' enregistre ces modifications. Les cellules modifiées, leur nombre et 'Done !' s'affichent sur le TERMINAL. De plus,

- Une colonne (appelée 'Tag_Corr1') a été ajoutée dans le fichier 'nom image_AllK.csv' correspondant à l'image corrigée (ou les images si plusieurs ont été corrigées), la nouvelle annotation y est indiquée.

- Les annotations correspondantes sont enregistrées dans le fichier "nom image_Annotations_1.csv".

Ainsi, il est possible de relancer immédiatement une nouvelle prédiction tenant compte de ces modifications ('GlobAnnote.py' et 'Predict.py').